
Anexa   

Termeni şi Condiţii de Prestare
Prestator: ____________________

Data: ____________________

1. Preţuri şi termene de livrare [se completează  de către Prestator]

	Nr.

(1)
	Denumire produs

(2)
	Preţ 


	Timp efectuare a lucrărilor

(6)

	1
	Reparație capitală sala de ședințe 
	
	

	2
	Reparație capitală sala de calculatoare
	
	

	Valoarea  total a lucrărilor (fără TVA cu drept de deducere)
	


2. Preţ fix:  Preţul indicat mai sus este ferm şi fix şi nu poate fi modificat pe durata executării contractului.

Centrul PAS îşi rezervă dreptul de a mări sau micşora cu până la 15% cantitatea de lucrări specificate iniţial fără nici o modificare a preţurilor unităților de măsură și alţi termeni şi condiţii.

3. Program de efectuare a lucrărilor: Lucrările trebuie să fie efectuate în cel mult 90 zile calendaristice de la semnarea contractului. 
4. Recepţia lucrărilor se va efectua prin semnarea actului de recepție de către reprezentantul autorizat al Institutului de Ftiziopneumologie ”Chiril Draganiuc” (în continuare Beneficiar)  . Dacă lucrările nu corespund caietului de sarcini, beneficiarul are dreptul să le respingă, iar prestatorul are obligaţia, fără a modifica preţul contractului de a face toate modificările necesare pentru ca lucrările să corespundă Caietului de sarcini.

5. Plățile: Plata va fi efectuată după cum urmează:
· Plățile for fi făcute lunar în mărimea volumului de lucru efectuat.

6. Defecte: Prestatorul va oferi o scrisoare de garanție de minim 6 luni a lucrărilor efectuate. Toate defectele vor fi corectate de către prestator, fără nici un cost pentru Centrul PAS în termen de 10 zile de la data anunţului de la Centrul PAS.
7. Neexecutare: Centrul PAS poate anula contractul  dacă prestatorul nu efectuează lucrările în conformitate cu termenii şi condiţiile de mai sus, după o notificare prealabilă de 10 zile primită de la Centrul PAS, fără a avea vreo obligaţie faţă de prestator.

8. Caietul de Sarcini:  

8.1 Cerințe privind materialele utilizate

Materialele înglobate în lucrările de reparație trebuie să fie de calitatea prescrisa de prevederile documentelor normative în vigoare iar conform prevederilor Legii nr.721-XIII din 02.02.1996 ”Privind calitatea în construcţii”, toate materialele utilizate la lucrările de reparație vor fi livrate și puse în operă doar dacă dispun de certificate de conformitate, eliberate conform legislației Republicii Moldova , urmând să fie supuse la diverse probe atunci când beneficiarul  le va solicita.
În cazul în care loturile de materiale nu îndeplinesc condițiile de calitate, garantate de certificatele de conformitate sau documentele normative, reprezentantul autorizat al beneficiarului va interzice sau sista imediat utilizarea lor, iar prestatorul va sesiza de urgenta fumizorul. 
8.2 Lista cantităților de lucrări
	№ crt.
	Simbol norme, 

cod resurse
	Denumire lucrări
	U.M.
	Cantitate
	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)
	Total, lei (col.5 x col.6)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Reparație capitală sala de ședințe



	
	
	Capitolul 1. Lucrări de construcție

	
	

	
	
	1.1.1. Tavan
	
	

	1
	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate ’'Armstrong'’, inclusiv sistemui-grila
	m2
	52,060
	
	

	
	
	1.1.2. Pereți
	
	
	
	

	2
	RpCR29A
	Curatarea vopselei
	m2
	35,000
	
	

	3
	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereți
	m2
	84,000
	
	

	4
	CF17C
	Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2
	84,000
	
	

	5
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despărțitori, preparare manuala a mortarului.
	m2
	84,000
	
	

	6
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin” grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților, coloanelor


	m2
	84,000
	
	

	7
	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrări la interior ’’Meșterul Manole” grosime 0,5 mm pe suprafețele pereților, coloanelor
	m2
	84,000
	
	

	8
	CN53A
	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților

	m2
	84,000
	
	

	9
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2
	84,000
	
	

	10
	CN23G1
	Vopsitorii de calitate obișnuita la instalatii funcționale, executate cu email alchidic pe corpurile radiatoarelor de calorifer
	m2
	21,000
	
	

	11
	СКЗЗС
	Broasca aplicata sistem (Broasca cu miner)
	buc
	1,000
	
	

	
	
	1.1.3. Pardoseli
	
	
	
	

	12
	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2
	52,100
	
	

	13
	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart ’’Betonogrunt" intr-un strat, la pardoseli
	m2
	52,100
	
	

	14
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2
	52,100
	
	

	15
	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: mai mari de 16 m2
	m2
	52,100
	
	

	16
	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv plinta
	m
	29,000
	
	

	
	
	1.1.4. Instalații sanitare
	
	
	
	

	17
	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianța, inclusiv accesoriile
	buc
	1,000
	
	


	18
	RpSD03A
	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2”
	buc
	,000
	
	

	19
	RpSD04A
	Demontarea unui robinet de reglaj drept sau coltar avind diametru de l/2”-3/4"
	buc
	1,000
	
	

	20
	SD05A
	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"
	buc
	1,000
	
	

	21
	SC04A
	Lavoar din semiportelan, porțelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avi nd țeava de scurgere din material plastic, montat pe mobilier (tumba)
	buc
	1,000
	
	

	22
	SD04A
	Baterie amestecatoare cu braț basculant stativa pentru lavoar sau spălător, indiferent de modul de închidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2”
	buc
	1,000
	
	

	
	
	1.2. Lucrări diverse
	
	
	
	

	23
	RpCU09C
	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o încărcătură pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)
	t
	1,500
	
	

	24
	TsH92A
	Incarcarea in auto: gunoi, moloz
	t
	1,500
	
	

	25
	TsI50C10
	Transportarea pamintului (gunoi) cu autobasculanta la  distanța de 30 km
	t
	1,500
	
	

	
	
	Capitolul 2. Electricitate. Lucrări de momtaj
	
	

	26
	RpEF23A
	Demontări de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc
	4,000
	
	

	27
	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare (întrerupătoare, prize)
	buc
	9,000
	
	

	28
	RpED09A
	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolație din PVC, avind secțiunea de 3x2,5 mmp
	m
	25,000
	
	

	29
	RpEFOlB
	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate
	buc
	4,000
	
	

	30
	RpEA05C
	Montarea tubului flexibil izolant, ușor, cu invelis flexibil din material plactic, avind diametrul peste 25 mm
	m
	20,000
	
	

	31
	RpEE03A
	Montarea prizelor
	buc
	5,000
	
	

	32
	RpEEOlA
	Montarea interupatoarelor
	buc
	4,000
	
	


	Reparație capitală sala de calculatoare

	
	
	Capitolul 1, Lucrări de construcție
	
	

	
	
	1.1.1. Tavan
	
	

	1
	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate Armstrong”, inclusiv sistemul-
	m2
	55,000
	
	

	
	
	1.1.2. Pereți
	
	

	2
	RpCR29A
	Curatarea vopselei
	m2
	42,000
	
	

	3
	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt” intr-un strat, la pereți

	m2
	88,000
	
	

	4
	CF17C
	Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2
	88,000
	
	

	5
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despărțitori, preparare manuala a mortarului.
	m2
	88,000
	
	

	6
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ’’Eurofin” grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților, coloanelor
	m2
	88,000
	
	

	7
	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrări la interior "Meșterul Manole” grosime 0,5 mm pe suprafețele pereților, coloanelor
	m2
	88,000
	
	

	8
	CN53A
	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților
	m2
	88,000
	
	

	9
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2
	88,000
	
	

	10
	CF54A
	Placarea pereților cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: -corob
	m2
	9,000
	
	

	11
	CN23G1
	Vopsitorii de calitate obișnuita la instalatii funcționale, executate cu email alchidic pe corpurile radiatoarelor de calorifer
	m2
	21,000
	
	

	12
	CK33C
	Broasca aplicata sistem (Broasca cu miner)
	buc
	1,000
	
	

	
	
	1.1.3. Pardoseli
	
	

	13
	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2
	55,000
	
	

	14
	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart ’’Betonogrunt" intr-un strat, la pardoseli
	m2
	55,000
	
	

	15
	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: mai mari de 16 m2
	m2
	55,000
	
	

	16
	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv plinta
	m
	30,000
	
	

	
	
	1.1.4. Instalații sanitare
	
	

	17
	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianța, inclusiv accesoriile
	buc
	1,000
	
	

	18
	RpSD03A
	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2”
	buc
	1,000
	
	

	19
	RpSD04A
	Demontarea unui robinet de reglaj drept sau coltar avind diametru de l/2"-3/4”
	buc
	1,000
	
	

	20
	SD05A
	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" -1/2"
	buc
	1,000
	
	

	21
	SC04A
	Lavoar din semiportelan, porțelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind țeava de scurgere din material plastic, montat pe mobilier (tumba)
	buc
	1,000
	
	

	22
	SD04A
	Baterie amestecatoare cu braț basculant stativa pentru lavoar sau spălător, indiferent de modul de închidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc
	1,000
	
	

	
	
	1.2 Lucrări diverse

	
	

	23
	RpCU09C
	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o încărcătură pipa la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)
	t
	1,500
	
	

	24
	TsH92A
	Încărcarea in auto: gunoi, moloz
	t
	1,500
	
	

	25
	TsISOC10
	Transportarea pamintului (gunoi) cu autobasculanta la  distanța de 30 km
	t
	1.500
	
	

	
	
	Capitolul 2. Electricitate. Lucrări de montaj
	
	

	26
	RpEF23A
	Demontări de corpuri de iluminat orice tip. inclisiv tijele si globurile
	buc
	4,000
	
	

	27
	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari: unipolare (întrerupătoare, prize)
	buc
	9,000
	
	

	28
	RpED09A
	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolație din PVC. avind secțiunea de 3x2,5 mmp
	m
	25,000
	
	

	29
	RpEFO1B
	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate
	buc
	4,000
	
	

	30
	RpEA05C
	Montarea tubului flexibil izolant, ușor, cu invelis flexibil din material plactic, avind diametrul peste 25 mm
	m
	25,000
	
	

	31
	RpEDO1A
	Montarea cablurilor pentru internet
	m
	18,000
	
	

	32
	RpEE03A
	Montarea prizelor
	buc
	5,000
	
	

	33
	RpEEO1A
	Montarea interupatoarelor
	buc
	4,000
	
	


NUMELE FURNIZORULUI________________________

Semnătură autorizată___________________________

PAGE  
4

